## СГ-ЭК
СГ-ЭК
Минимальный расход, м³/ч *
Максимальный расход, м³/ч *
Минимальное изб. давление, МПа *
Максимальное изб. давление, МПа *
Условный диаметр, мм
Предпочитаемый счетчик газа
* обязательные для заполнения поля
Минимальный рабочий расход, м³/ч
Максимальный рабочий расход, м³/ч
[3] | О | – исполнение в зависимости от метрологических характеристик: «О» или «2У»
Примечание: Заполните все обязательные поля
Перейти к заполнению опросного листа
.
Настоящая программа разработана ООО «РАСКО Газэлектроника» с целью автоматизации процедуры подбора газоизмерительного оборудования. ООО «РАСКО Газэлектроника» не предоставляет Пользователю настоящей программы никаких гарантий касательно результатов подбора газоизмерительного оборудования, полученных в ходе использования настоящей программы. Любые результаты подбора газоизмерительного оборудования, полученные в ходе использования настоящей программы, являются предварительными и подлежат последующему согласованию с поставщиком газа до момента размещения заказа.
ООО «РАСКО Газэлектроника» ни при каких обстоятельствах не несет перед Пользователем настоящей программы ответственности за убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, вызванные использованием или связанные с использованием настоящей программы.
Note on F9: Доступные диапазоны измерения давления: −0,02—0,1 МПа изб. 0—0,4 МПа изб. 0,05—0,65 МПа изб. 0,1—9,9 МПа изб. 0,3—1,9 МПа изб. 2,1—5,4 МПа изб. 2,7—6,9 МПа изб.
Note on F11: Доступные диапазоны измерения давления: −0,02—0,1 МПа изб. 0—0,4 МПа изб. 0,05—0,65 МПа изб. 0,1—9,9 МПа изб. 0,3—1,9 МПа изб. 2,1—5,4 МПа изб. 2,7—6,9 МПа изб.

## Опросный лист
ООО «РАСКО Газэлектроника»
607220, Россия, Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8-А
Тел.: 8 800 234-98-01, +7 (83147) 7-98-00, 7-98-01
sales@gaselectro.ru ¦ www.gaselectro.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на измерительный комплекс СГ-ЭК
Исходные данные:
Минимальный расход: м³/ч
Максимальный расход: м³/ч
Минимальное изб. давление: МПа
Максимальное изб. давление: МПа
Диапазон измерения абсолютного давления:
Х | 0,08—0,2 МПа абс. (0,8—2,0 кгс/см²) | [6 empty] | 1
| 0,1—0,5 МПа абс. (1,0—5,0 кгс/см²) | [6 empty] | 2
| 0,15—0,75 МПа абс. (1,5—7,5 кгс/см²) | [6 empty] | 3
| 0,2—1,0 МПа абс. (2,0—10 кгс/см²) | [6 empty] | 4
| 0,4—2,0 МПа абс. (4,0—20 кгс/см²) | [6 empty] | 5
| 2,2—5,5 МПа абс. (22—55 кгс/см²) | [6 empty] | 6
| 2,8—7,0 МПа абс. (28—70 кгс/см²) | [6 empty] | 7
Направление потока газа: |  |  |  | Слева направо |  |  |  | Слева направо
Справа налево
Дополнительные опции для корректора ЕК270: | [7 empty] | Снизу вверх
| Встроенный преобразователь перепада давления (ППД) | [6 empty] | Сверху вниз | TRUE
| Верхнее значение предела измерения (ВПИ), кПа: |  |  |  |  | 6.3
| Встроенный датчик внешней температуры (ПТ) | [6 empty] | 1.6 | FALSE
| Встроенный высокочастотный датчик | [6 empty] | 2.5 | FALSE
4
Подобранный счетчик газа в составке СГ-ЭК: | [7 empty] | 6.3
10
16
Марка выбранного измерительного комплекса: | [7 empty] | 25
40
Дополнительное оборудование:
| КПУ | Фильтр ФГ16 |  |  | Клапан с медленным открытием
Заказчик:
Наименование организации:
ИНН:
Контактное лицо:
Телефон:
Электронная почта:
Заполните поля с желтым фоном и раздел Дополнительные опции и оборудование

## Лист2 (hidden)
Qmin | 0 |  | Вар. DN | Исп. | N | MIN | MAX
Qmax | 0 |  | 50 | О | 1 | 0.08 | 0.2
Pmin | 0 |  | 80 | 2У | 2 | 0.1 | 0.5
Pmax | 0 |  | 100 |  | 3 | 0.15 | 0.75
DN | 0 |  | 150 |  | 4 | 0.2 | 1
Pc | 0.10132 |  | 200 |  | 5 | 0.4 | 2
Qmin.p | 0 |  | 250 |  | 6 | 2.2 | 5.5
Qmax.p | 0 |  | 300 |  | 7 | 2.8 | 7
СГ-ЭК |  |  |  |  | N | MIN | MAX
СГ-ЭК |  |  | FALSE |  |  | <=0,1 | >=0,1 | 1 | 0.2
#VALUE!
0.2 |  |  |  |  | РГ-Р | 0
#VALUE! |  |  |  |  | РГ-Т
#VALUE! |  |  |  |  | СГ16МТ
СГ75МТ
Примечание:
|  | FALSE | Нет подходящего типоразмера для заданных условий. Попробуйте изменить исходные данные.
|  | TRUE | Для указанных данных минимального и максимально избыточного давления нет подходящего диапазона измерени давления.
|  | FALSE | Заполните все обязательные поля
СГ-ЭК на базе счетчика
Примечание: Заполните все обязательные поля

## Лист3 (hidden)
| O | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L
РГ-Р | 1 | РГ-Р G16 DN50 | Р | -25/1,6 | 50 | 1:30 | 25 | 0.8 | 1.6 | -0.8 | 25 | -
| 2 | РГ-Р G16 DN50 | Р | -25/1,6 | 50 | 1:50 | 25 | 0.5 | 1.6 | -0.5 | 25 | -
| 3 | РГ-Р G25 DN50 | Р | -40/1,6 | 50 | 1:30 | 40 | 1.3 | 1.6 | -1.3 | 40 | +
| 4 | РГ-Р G25 DN50 | Р | -40/1,6 | 50 | 1:50 | 40 | 0.8 | 1.6 | -0.8 | 40 | -
| 5 | РГ-Р G25 DN50 | Р | -40/1,6 | 50 | 1:65 | 40 | 0.6 | 1.6 | -0.6 | 40 | -
| 6 | РГ-Р G25 DN50 | Р | -40/1,6 | 50 | 1:80 | 40 | 0.5 | 1.6 | -0.5 | 40 | -
| 7 | РГ-Р G40 DN50 | Р | -65/1,6 | 50 | 1:30 | 65 | 2 | 1.6 | -2 | 65 | +
| 8 | РГ-Р G40 DN50 | Р | -65/1,6 | 50 | 1:50 | 65 | 1.3 | 1.6 | -1.3 | 65 | +
| 9 | РГ-Р G40 DN50 | Р | -65/1,6 | 50 | 1:65 | 65 | 1 | 1.6 | -1 | 65 | +
| 10 | РГ-Р G40 DN50 | Р | -65/1,6 | 50 | 1:80 | 65 | 0.8 | 1.6 | -0.8 | 65 | -
| 11 | РГ-Р G40 DN50 | Р | -65/1,6 | 50 | 1:100 | 65 | 0.6 | 1.6 | -0.6 | 65 | -
| 12 | РГ-Р G40 DN50 | Р | -65/1,6 | 50 | 1:130 | 65 | 0.5 | 1.6 | -0.5 | 65 | -
| 13 | РГ-Р G65 DN50 | Р | -100/1,6 | 50 | 1:30 | 100 | 3 | 1.6 | -3 | 100 | +
| 14 | РГ-Р G65 DN50 | Р | -100/1,6 | 50 | 1:50 | 100 | 2 | 1.6 | -2 | 100 | +
| 15 | РГ-Р G65 DN50 | Р | -100/1,6 | 50 | 1:65 | 100 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 100 | +
| 16 | РГ-Р G65 DN50 | Р | -100/1,6 | 50 | 1:80 | 100 | 1.3 | 1.6 | -1.3 | 100 | +
| 17 | РГ-Р G65 DN50 | Р | -100/1,6 | 50 | 1:100 | 100 | 1 | 1.6 | -1 | 100 | +
| 18 | РГ-Р G65 DN50 | Р | -100/1,6 | 50 | 1:130 | 100 | 0.8 | 1.6 | -0.8 | 100 | -
| 19 | РГ-Р G65 DN50 | Р | -100/1,6 | 50 | 1:160 | 100 | 0.6 | 1.6 | -0.6 | 100 | -
| 20 | РГ-Р G65 DN50 | Р | -100/1,6 | 50 | 1:200 | 100 | 0.5 | 1.6 | -0.5 | 100 | -
| 21 | РГ-Р G65 DN50 | Р | -100/1,6 | 50 | 1:250 | 100 | 0.4 | 1.6 | -0.4 | 100 | -
| 22 | РГ-Р G100 DN80 | Р | -160/1,6 | 80 | 1:30 | 160 | 5 | 1.6 | -5 | 160 | +
| 23 | РГ-Р G100 DN80 | Р | -160/1,6 | 80 | 1:50 | 160 | 3 | 1.6 | -3 | 160 | +
| 24 | РГ-Р G100 DN80 | Р | -160/1,6 | 80 | 1:65 | 160 | 2.5 | 1.6 | -2.5 | 160 | +
| 25 | РГ-Р G100 DN80 | Р | -160/1,6 | 80 | 1:80 | 160 | 2 | 1.6 | -2 | 160 | +
| 26 | РГ-Р G100 DN80 | Р | -160/1,6 | 80 | 1:100 | 160 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 160 | +
| 27 | РГ-Р G100 DN80 | Р | -160/1,6 | 80 | 1:130 | 160 | 1.3 | 1.6 | -1.3 | 160 | +
| 28 | РГ-Р G100 DN80 | Р | -160/1,6 | 80 | 1:160 | 160 | 1 | 1.6 | -1 | 160 | +
| 29 | РГ-Р G100 DN80 | Р | -160/1,6 | 80 | 1:200 | 160 | 0.8 | 1.6 | -0.8 | 160 | -
| 30 | РГ-Р G100 DN80 | Р | -160/1,6 | 80 | 1:250 | 160 | 0.6 | 1.6 | -0.6 | 160 | -
| 31 | РГ-Р G160 DN80 | Р | -250/1,6 | 80 | 1:30 | 250 | 8 | 1.6 | -8 | 250 | +
| 32 | РГ-Р G160 DN80 | Р | -250/1,6 | 80 | 1:50 | 250 | 5 | 1.6 | -5 | 250 | +
| 33 | РГ-Р G160 DN80 | Р | -250/1,6 | 80 | 1:65 | 250 | 4 | 1.6 | -4 | 250 | +
| 34 | РГ-Р G160 DN80 | Р | -250/1,6 | 80 | 1:80 | 250 | 3 | 1.6 | -3 | 250 | +
| 35 | РГ-Р G160 DN80 | Р | -250/1,6 | 80 | 1:100 | 250 | 2.5 | 1.6 | -2.5 | 250 | +
| 36 | РГ-Р G160 DN80 | Р | -250/1,6 | 80 | 1:130 | 250 | 2 | 1.6 | -2 | 250 | +
| 37 | РГ-Р G160 DN80 | Р | -250/1,6 | 80 | 1:160 | 250 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 250 | +
| 38 | РГ-Р G160 DN80 | Р | -250/1,6 | 80 | 1:200 | 250 | 1.3 | 1.6 | -1.3 | 250 | -
| 39 | РГ-Р G160 DN80 | Р | -250/1,6 | 80 | 1:250 | 250 | 1 | 1.6 | -1 | 250 | -
| 40 | РГ-Р G250 DN100 | Р | -400/1,6 | 100 | 1:30 | 400 | 13 | 1.6 | -13 | 400 | +
| 41 | РГ-Р G250 DN100 | Р | -400/1,6 | 100 | 1:50 | 400 | 8 | 1.6 | -8 | 400 | +
| 42 | РГ-Р G250 DN100 | Р | -400/1,6 | 100 | 1:65 | 400 | 6 | 1.6 | -6 | 400 | +
| 43 | РГ-Р G250 DN100 | Р | -400/1,6 | 100 | 1:80 | 400 | 5 | 1.6 | -5 | 400 | +
| 44 | РГ-Р G250 DN100 | Р | -400/1,6 | 100 | 1:100 | 400 | 4 | 1.6 | -4 | 400 | +
| 45 | РГ-Р G250 DN100 | Р | -400/1,6 | 100 | 1:130 | 400 | 3 | 1.6 | -3 | 400 | +
| 46 | РГ-Р G250 DN100 | Р | -400/1,6 | 100 | 1:160 | 400 | 2.5 | 1.6 | -2.5 | 400 | +
| 47 | РГ-Р G250 DN100 | Р | -400/1,6 | 100 | 1:200 | 400 | 2 | 1.6 | -2 | 400 | -
| 48 | РГ-Р G250 DN100 | Р | -400/1,6 | 100 | 1:250 | 400 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 400 | -
| 49 | РГ-Р G400 DN100 | Р | -650/1,6 | 100 | 1:30 | 650 | 20 | 1.6 | -20 | 650 | +
| 50 | РГ-Р G400 DN100 | Р | -650/1,6 | 100 | 1:50 | 650 | 13 | 1.6 | -13 | 650 | +
| 51 | РГ-Р G400 DN100 | Р | -650/1,6 | 100 | 1:65 | 650 | 10 | 1.6 | -10 | 650 | +
| 52 | РГ-Р G400 DN100 | Р | -650/1,6 | 100 | 1:80 | 650 | 8 | 1.6 | -8 | 650 | +
| 53 | РГ-Р G400 DN100 | Р | -650/1,6 | 100 | 1:100 | 650 | 6.5 | 1.6 | -6.5 | 650 | +
| 54 | РГ-Р G400 DN100 | Р | -650/1,6 | 100 | 1:130 | 650 | 5 | 1.6 | -5 | 650 | +
| 55 | РГ-Р G400 DN100 | Р | -650/1,6 | 100 | 1:160 | 650 | 4 | 1.6 | -4 | 650 | +
| 56 | РГ-Р G400 DN100 | Р | -650/1,6 | 100 | 1:200 | 650 | 3 | 1.6 | -3 | 650 | -
| 57 | РГ-Р G400 DN100 | Р | -650/1,6 | 100 | 1:250 | 650 | 2.5 | 1.6 | -2.5 | 650 | -
| 58 | РГ-Р G400 DN150 | Р | -650/1,6 | 150 | 1:30 | 650 | 20 | 1.6 | -20 | 650 | +
| 59 | РГ-Р G400 DN150 | Р | -650/1,6 | 150 | 1:50 | 650 | 13 | 1.6 | -13 | 650 | +
| 60 | РГ-Р G400 DN150 | Р | -650/1,6 | 150 | 1:65 | 650 | 10 | 1.6 | -10 | 650 | +
| 61 | РГ-Р G400 DN150 | Р | -650/1,6 | 150 | 1:80 | 650 | 8 | 1.6 | -8 | 650 | +
| 62 | РГ-Р G400 DN150 | Р | -650/1,6 | 150 | 1:100 | 650 | 6.5 | 1.6 | -6.5 | 650 | +
| 63 | РГ-Р G400 DN150 | Р | -650/1,6 | 150 | 1:130 | 650 | 5 | 1.6 | -5 | 650 | -
| 64 | РГ-Р G400 DN150 | Р | -650/1,6 | 150 | 1:160 | 650 | 4 | 1.6 | -4 | 650 | -
| 65 | РГ-Р G650 DN150 | Р | -1000/1,6 | 150 | 1:30 | 1000 | 33 | 1.6 | -33 | 1000 | +
| 66 | РГ-Р G650 DN150 | Р | -1000/1,6 | 150 | 1:50 | 1000 | 20 | 1.6 | -20 | 1000 | +
| 67 | РГ-Р G650 DN150 | Р | -1000/1,6 | 150 | 1:65 | 1000 | 16 | 1.6 | -16 | 1000 | +
| 68 | РГ-Р G650 DN150 | Р | -1000/1,6 | 150 | 1:80 | 1000 | 12 | 1.6 | -12 | 1000 | +
| 69 | РГ-Р G650 DN150 | Р | -1000/1,6 | 150 | 1:100 | 1000 | 10 | 1.6 | -10 | 1000 | +
| 70 | РГ-Р G650 DN150 | Р | -1000/1,6 | 150 | 1:130 | 1000 | 8 | 1.6 | -8 | 1000 | -
| 71 | РГ-Р G650 DN150 | Р | -1000/1,6 | 150 | 1:160 | 1000 | 6 | 1.6 | -6 | 1000 | -
| 72 | РГ-Р G1000 DN200 | Р | -1600/1,6 | 200 | 1:30 | 1600 | 53 | 1.6 | -53 | 1600 | +
| 73 | РГ-Р G1000 DN200 | Р | -1600/1,6 | 200 | 1:50 | 1600 | 32 | 1.6 | -32 | 1600 | +
| 74 | РГ-Р G1000 DN200 | Р | -1600/1,6 | 200 | 1:65 | 1600 | 24 | 1.6 | -24 | 1600 | +
| 75 | РГ-Р G1000 DN200 | Р | -1600/1,6 | 200 | 1:80 | 1600 | 20 | 1.6 | -20 | 1600 | +
| 76 | РГ-Р G1000 DN200 | Р | -1600/1,6 | 200 | 1:100 | 1600 | 16 | 1.6 | -16 | 1600 | +
| 77 | РГ-Р G1000 DN200 | Р | -1600/1,6 | 200 | 1:130 | 1600 | 12 | 1.6 | -12 | 1600 | -
| 78 | РГ-Р G1000 DN200 | Р | -1600/1,6 | 200 | 1:160 | 1600 | 10 | 1.6 | -10 | 1600 | -
РГ-Т (16) | 79 | РГ-Т G65 DN50 PN16 | Т | -100/1,6 | 50 | 1:20 | 100 | 5 | 1.6 | -5 | 100 | +
| 80 | РГ-Т G100 DN80 PN16 | Т | -160/1,6 | 80 | 1:20 | 160 | 8 | 1.6 | -8 | 160 | +
| 81 | РГ-Т G160 DN80 PN16 | Т | -250/1,6 | 80 | 1:20 | 250 | 12.5 | 1.6 | -12.5 | 250 | +
| 82 | РГ-Т G250 DN80 PN16 | Т | -400/1,6 | 80 | 1:20 | 400 | 20 | 1.6 | -20 | 400 | +
| 83 | РГ-Т G250 DN80 PN16 | Т | -400/1,6 | 80 | 1:30 | 400 | 13 | 1.6 | -13 | 400 | +
| 84 | РГ-Т G250 DN80 PN16 | Т | -400/1,6 | 80 | 1:40 | 400 | 10 | 1.6 | -10 | 400 | -
| 85 | РГ-Т G250 DN80 PN16 | Т | -400/1,6 | 80 | 1:50 | 400 | 8 | 1.6 | -8 | 400 | -
| 86 | РГ-Т G160 DN100 PN16 | Т | -250/1,6 | 100 | 1:20 | 250 | 12.5 | 1.6 | -12.5 | 250 | +
| 87 | РГ-Т G250 DN100 PN16 | Т | -400/1,6 | 100 | 1:20 | 400 | 20 | 1.6 | -20 | 400 | +
| 88 | РГ-Т G250 DN100 PN16 | Т | -400/1,6 | 100 | 1:30 | 400 | 13 | 1.6 | -13 | 400 | +
| 89 | РГ-Т G250 DN100 PN16 | Т | -400/1,6 | 100 | 1:40 | 400 | 10 | 1.6 | -10 | 400 | -
| 90 | РГ-Т G400 DN100 PN16 | Т | -650/1,6 | 100 | 1:20 | 650 | 32.5 | 1.6 | -32.5 | 650 | +
| 91 | РГ-Т G400 DN100 PN16 | Т | -650/1,6 | 100 | 1:30 | 650 | 21.5 | 1.6 | -21.5 | 650 | +
| 92 | РГ-Т G400 DN100 PN16 | Т | -650/1,6 | 100 | 1:40 | 650 | 16 | 1.6 | -16 | 650 | -
| 93 | РГ-Т G400 DN100 PN16 | Т | -650/1,6 | 100 | 1:50 | 650 | 13 | 1.6 | -13 | 650 | -
| 94 | РГ-Т G400 DN150 PN16 | Т | -650/1,6 | 150 | 1:20 | 650 | 32.5 | 1.6 | -32.5 | 650 | +
| 95 | РГ-Т G650 DN150 PN16 | Т | -1000/1,6 | 150 | 1:20 | 1000 | 50 | 1.6 | -50 | 1000 | +
| 96 | РГ-Т G650 DN150 PN16 | Т | -1000/1,6 | 150 | 1:30 | 1000 | 33 | 1.6 | -33 | 1000 | +
| 97 | РГ-Т G650 DN150 PN16 | Т | -1000/1,6 | 150 | 1:40 | 1000 | 25 | 1.6 | -25 | 1000 | -
| 98 | РГ-Т G1000 DN150 PN16 | Т | -1600/1,6 | 150 | 1:20 | 1600 | 80 | 1.6 | -80 | 1600 | +
| 99 | РГ-Т G1000 DN150 PN16 | Т | -1600/1,6 | 150 | 1:30 | 1600 | 53 | 1.6 | -53 | 1600 | +
| 100 | РГ-Т G1000 DN150 PN16 | Т | -1600/1,6 | 150 | 1:40 | 1600 | 40 | 1.6 | -40 | 1600 | -
| 101 | РГ-Т G1000 DN150 PN16 | Т | -1600/1,6 | 150 | 1:50 | 1600 | 32 | 1.6 | -32 | 1600 | -
| 102 | РГ-Т G650 DN200 PN16 | Т | -1000/1,6 | 200 | 1:20 | 1000 | 50 | 1.6 | -50 | 1000 | +
| 103 | РГ-Т G1000 DN200 PN16 | Т | -1600/1,6 | 200 | 1:20 | 1600 | 80 | 1.6 | -80 | 1600 | +
| 104 | РГ-Т G1000 DN200 PN16 | Т | -1600/1,6 | 200 | 1:30 | 1600 | 53 | 1.6 | -53 | 1600 | +
| 105 | РГ-Т G1000 DN200 PN16 | Т | -1600/1,6 | 200 | 1:40 | 1600 | 40 | 1.6 | -40 | 1600 | -
| 106 | РГ-Т G1600 DN200 PN16 | Т | -2500/1,6 | 200 | 1:20 | 2500 | 125 | 1.6 | -125 | 2500 | +
| 107 | РГ-Т G1600 DN200 PN16 | Т | -2500/1,6 | 200 | 1:30 | 2500 | 83 | 1.6 | -83 | 2500 | +
| 108 | РГ-Т G1600 DN200 PN16 | Т | -2500/1,6 | 200 | 1:40 | 2500 | 62.5 | 1.6 | -62.5 | 2500 | -
| 109 | РГ-Т G1600 DN200 PN16 | Т | -2500/1,6 | 200 | 1:50 | 2500 | 50 | 1.6 | -50 | 2500 | -
| 110 | РГ-Т G1000 DN250 PN16 | Т | -1600/1,6 | 250 | 1:20 | 1600 | 80 | 1.6 | -80 | 1600 | +
| 111 | РГ-Т G1600 DN250 PN16 | Т | -2500/1,6 | 250 | 1:20 | 2500 | 125 | 1.6 | -125 | 2500 | +
| 112 | РГ-Т G1600 DN250 PN16 | Т | -2500/1,6 | 250 | 1:30 | 2500 | 83 | 1.6 | -83 | 2500 | +
| 113 | РГ-Т G1600 DN250 PN16 | Т | -2500/1,6 | 250 | 1:40 | 2500 | 62.5 | 1.6 | -62.5 | 2500 | -
| 114 | РГ-Т G2500 DN250 PN16 | Т | -4000/1,6 | 250 | 1:20 | 4000 | 200 | 1.6 | -200 | 4000 | +
| 115 | РГ-Т G2500 DN250 PN16 | Т | -4000/1,6 | 250 | 1:30 | 4000 | 133 | 1.6 | -133 | 4000 | +
| 116 | РГ-Т G2500 DN250 PN16 | Т | -4000/1,6 | 250 | 1:40 | 4000 | 100 | 1.6 | -100 | 4000 | -
| 117 | РГ-Т G2500 DN250 PN16 | Т | -4000/1,6 | 250 | 1:50 | 4000 | 80 | 1.6 | -80 | 4000 | -
| 118 | РГ-Т G1600 DN300 PN16 | Т | -2500/1,6 | 300 | 1:20 | 2500 | 125 | 1.6 | -125 | 2500 | +
| 119 | РГ-Т G2500 DN300 PN16 | Т | -4000/1,6 | 300 | 1:20 | 4000 | 200 | 1.6 | -200 | 4000 | +
| 120 | РГ-Т G2500 DN300 PN16 | Т | -4000/1,6 | 300 | 1:30 | 4000 | 133 | 1.6 | -133 | 4000 | +
| 121 | РГ-Т G2500 DN300 PN16 | Т | -4000/1,6 | 300 | 1:40 | 4000 | 100 | 1.6 | -100 | 4000 | -
| 122 | РГ-Т G4000 DN300 PN16 | Т | -6500/1,6 | 300 | 1:20 | 6500 | 325 | 1.6 | -325 | 6500 | +
| 123 | РГ-Т G4000 DN300 PN16 | Т | -6500/1,6 | 300 | 1:30 | 6500 | 216.5 | 1.6 | -216.5 | 6500 | +
| 124 | РГ-Т G4000 DN300 PN16 | Т | -6500/1,6 | 300 | 1:40 | 6500 | 162.5 | 1.6 | -162.5 | 6500 | -
| 125 | РГ-Т G4000 DN300 PN16 | Т | -6500/1,6 | 300 | 1:50 | 6500 | 130 | 1.6 | -130 | 6500 | -
РГ-Т (100) | 126 | РГ-Т G65 DN50 PN100 | Т | -100/10 | 50 | 1:20 | 100 | 5 | 10 | -5 | 100 | -
| 127 | РГ-Т G100 DN80 PN100 | Т | -160/10 | 80 | 1:20 | 160 | 8 | 10 | -8 | 160 | -
| 128 | РГ-Т G160 DN80 PN100 | Т | -250/10 | 80 | 1:20 | 250 | 12.5 | 10 | -12.5 | 250 | -
| 129 | РГ-Т G250 DN80 PN100 | Т | -400/10 | 80 | 1:20 | 400 | 20 | 10 | -20 | 400 | -
| 130 | РГ-Т G250 DN80 PN100 | Т | -400/10 | 80 | 1:30 | 400 | 13 | 10 | -13 | 400 | -
| 131 | РГ-Т G250 DN80 PN100 | Т | -400/10 | 80 | 1:40 | 400 | 10 | 10 | -10 | 400 | -
| 132 | РГ-Т G250 DN80 PN100 | Т | -400/10 | 80 | 1:50 | 400 | 8 | 10 | -8 | 400 | -
| 133 | РГ-Т G160 DN100 PN100 | Т | -250/10 | 100 | 1:20 | 250 | 12.5 | 10 | -12.5 | 250 | -
| 134 | РГ-Т G250 DN100 PN100 | Т | -400/10 | 100 | 1:20 | 400 | 20 | 10 | -20 | 400 | -
| 135 | РГ-Т G250 DN100 PN100 | Т | -400/10 | 100 | 1:30 | 400 | 13 | 10 | -13 | 400 | -
| 136 | РГ-Т G250 DN100 PN100 | Т | -400/10 | 100 | 1:40 | 400 | 10 | 10 | -10 | 400 | -
| 137 | РГ-Т G400 DN100 PN100 | Т | -650/10 | 100 | 1:20 | 650 | 32.5 | 10 | -32.5 | 650 | -
| 138 | РГ-Т G400 DN100 PN100 | Т | -650/10 | 100 | 1:30 | 650 | 21.5 | 10 | -21.5 | 650 | -
| 139 | РГ-Т G400 DN100 PN100 | Т | -650/10 | 100 | 1:40 | 650 | 16 | 10 | -16 | 650 | -
| 140 | РГ-Т G400 DN100 PN100 | Т | -650/10 | 100 | 1:50 | 650 | 13 | 10 | -13 | 650 | -
| 141 | РГ-Т G400 DN100 PN100 | Т | -650/10 | 150 | 1:20 | 650 | 32.5 | 10 | -32.5 | 650 | -
| 142 | РГ-Т G650 DN150 PN100 | Т | -1000/10 | 150 | 1:20 | 1000 | 50 | 10 | -50 | 1000 | -
| 143 | РГ-Т G650 DN150 PN100 | Т | -1000/10 | 150 | 1:30 | 1000 | 33 | 10 | -33 | 1000 | -
| 144 | РГ-Т G650 DN150 PN100 | Т | -1000/10 | 150 | 1:40 | 1000 | 25 | 10 | -25 | 1000 | -
| 145 | РГ-Т G1000 DN150 PN100 | Т | -1600/10 | 150 | 1:20 | 1600 | 80 | 10 | -80 | 1600 | -
| 146 | РГ-Т G1000 DN150 PN100 | Т | -1600/10 | 150 | 1:30 | 1600 | 53 | 10 | -53 | 1600 | -
| 147 | РГ-Т G1000 DN150 PN100 | Т | -1600/10 | 150 | 1:40 | 1600 | 40 | 10 | -40 | 1600 | -
| 148 | РГ-Т G1000 DN150 PN100 | Т | -1600/10 | 150 | 1:50 | 1600 | 32 | 10 | -32 | 1600 | -
СГ16МТ | 149 | СГ16МТ-100-Р | Т | -100/1,6 | 50 | 1:10 | 100 | 10 | 1.6 | -10 | 100 | -
| 150 | СГ16МТ-100-Р1 | Т | -100/1,6 | 50 | 1:12,5 | 100 | 8 | 1.6 | -8 | 100 | -
| 151 | СГ16МТ-250-Р2 | Т | -250/1,6 | 80 | 1:20 | 250 | 12.5 | 1.6 | -12.5 | 250 | -
| 152 | СГ16МТ-250-Р3 | Т | -250/1,6 | 80 | 1:25 | 250 | 10 | 1.6 | -10 | 250 | -
| 153 | СГ16МТ-400-Р2 | Т | -400/1,6 | 100 | 1:20 | 400 | 20 | 1.6 | -20 | 400 | -
| 154 | СГ16МТ-400-Р3 | Т | -400/1,6 | 100 | 1:25 | 400 | 16 | 1.6 | -16 | 400 | -
| 155 | СГ16МТ-650-Р2 | Т | -650/1,6 | 100 | 1:20 | 650 | 32.5 | 1.6 | -32.5 | 650 | -
| 156 | СГ16МТ-650-Р3 | Т | -650/1,6 | 100 | 1:25 | 650 | 26 | 1.6 | -26 | 650 | -
| 157 | СГ16МТ-800-Р2 | Т | -800/1,6 | 150 | 1:20 | 800 | 40 | 1.6 | -40 | 800 | -
| 158 | СГ16МТ-800-Р3 | Т | -800/1,6 | 150 | 1:30 | 800 | 26.6 | 1.6 | -26.6 | 800 | -
| 159 | СГ16МТ-1000-Р2 | Т | -1000/1,6 | 150 | 1:20 | 1000 | 50 | 1.6 | -50 | 1000 | -
| 160 | СГ16МТ-1000-Р3 | Т | -1000/1,6 | 150 | 1:30 | 1000 | 32.5 | 1.6 | -32.5 | 1000 | -
| 161 | СГ16МТ-1600-Р2 | Т | -1600/1,6 | 200 | 1:20 | 1600 | 80 | 1.6 | -80 | 1600 | -
| 162 | СГ16МТ-1600-Р3 | Т | -1600/1,6 | 200 | 1:30 | 1600 | 53.3 | 1.6 | -53.3 | 1600 | -
| 163 | СГ16МТ-2500-Р2 | Т | -2500/1,6 | 200 | 1:20 | 2500 | 125 | 1.6 | -125 | 2500 | -
| 164 | СГ16МТ-2500-Р3 | Т | -2500/1,6 | 200 | 1:30 | 2500 | 80 | 1.6 | -80 | 2500 | -
| 165 | СГ16МТ-4000-Р2 | Т | -4000/1,6 | 200 | 1:20 | 4000 | 200 | 1.6 | -200 | 4000 | -
| 166 | СГ16МТ-4000-Р3 | Т | -4000/1,6 | 200 | 1:30 | 4000 | 130 | 1.6 | -130 | 4000 | -
СГ75МТ | 167 | СГ75МТ-250 | Т | -250/7,5 | 80 | 1:12,5 | 250 | 12.5 | 7.5 | -12.5 | 250 | -
| 168 | СГ75МТ-400 | Т | -400/7,5 | 100 | 1:20 | 400 | 20 | 7.5 | -20 | 400 | -
| 169 | СГ75МТ-650 | Т | -650/7,5 | 100 | 1:20 | 650 | 32.5 | 7.5 | -32.5 | 650 | -
| 170 | СГ75МТ-800 | Т | -800/7,5 | 150 | 1:20 | 800 | 40 | 7.5 | -40 | 800 | -
| 171 | СГ75МТ-1000 | Т | -1000/7,5 | 150 | 1:20 | 1000 | 50 | 7.5 | -50 | 1000 | -
| 172 | СГ75МТ-1600 | Т | -1600/7,5 | 200 | 1:20 | 1600 | 80 | 7.5 | -80 | 1600 | -
| 173 | СГ75МТ-2500 | Т | -2500/7,5 | 200 | 1:20 | 2500 | 125 | 7.5 | -125 | 2500 | -
| 174 | СГ75МТ-4000 | Т | -4000/7,5 | 200 | 1:20 | 4000 | 200 | 7.5 | -200 | 4000 | -
| O | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 0 | - мин. подходящий Ду
|  | * |  |  | >0 |  |  |  | >0 | >0 | >0 | *
| O | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |  | - нужная запись
0
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!